附件2：

院内灭火器年度维修及部分更换

项目采购需求

全院所各类型灭火器1584具，现需对院内灭火器进行维修保养。同时，因院内灭火器购买时间不同，灭火器钢瓶使用年限为6年，到期还需更换生产日期不超过6个月的灭火器并报废旧灭火器。合作期限“2+1”年。

供应商需报年度维修费用以及表中规格更换单价。

备注：现全院所1584具灭火器不包括5号楼。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量（具）** | **年度检测费用** | **更换单价** |
| 1 | 手提式/ABC干粉灭火器（4KG） | 1320 |  |  |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器（35KG） | 4 |  |  |
| 3 | 水基型灭火器（3KG） | 130 |  |  |
| 4 | 水基型灭火器（6KG） | 130 |  |  |
| 合计：1584 |  |  |