中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）院内消防设施设备年度消防维保及检测项目概述

- 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）院内消防设施设备年度消防维保及检测项目

- 二、项目位置：山西省太原市职工新街3号（山西省肿瘤医院）

三、项目概况：

医院1#、2#、5#、6#、7#、9#、10#、12#、13#、16#、17#、18#、20#楼、连廊等建筑面积共计180838.52㎡的消防设施设备进行年度消防维保、检测。24小时派人驻场值班服务。

- 四、维保内容

- 火灾自动报警系统、自动控制系统、广播通信系统、手报消报系统、喷淋系统、温感系统、烟感系统、应急照明系统、疏散指示系统、安全指示系统、层显系统、消防管网系统、室内消火栓水带系统、水泵接合器系统、消防给水系统、防火门系统、防火卷帘系统、正压送风系统、防排烟软连接系统、气体灭火系统、消防水箱系统、水泵稳压系统、室外消火栓系统。

维保方须派5名技术人员进驻医院24小时值守，发现消防设施设备故障及时处理。

- 五、维保面积：180838.52㎡

| - 序号 | - 楼号 | - 名称、位置 | - 建筑面积（㎡） | - 楼层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1#楼 | - 门诊、外科住院部 | - 36234.44 | - 16 |
| - 2 | - 2#楼 | - 医技综合楼 | - 57200.71 | - 20 |
| - 3 | - 5#楼 | - 新科研楼 | - 55095.76 | - 21 |
| - 4 | - 6#楼 | - 特诊楼 | - 4154.63 | - 4 |
| - 5 | - 7#楼 | - 放疗技术中心 | - 5952.16 | - 2 |
| - 6 | - 9#楼 | - 急诊科 | - 2642 | - 4 |
| - 7 | - 10#楼 | - 学术报告厅 | - 1320.42 | - 3 |
| - 8 | - 12#楼 | - 后勤楼 | - 1696.08 | - 3 |
| - 9 | - 13#楼 | - 锅炉房 | - 1841.06 | - 2 |
| - 10 | - 16#楼 | - 行政楼 | - 6232.02 | - 5 |
| - 11 | - 17#楼 | - 核医学 | - 1889.72 | - 2 |
| - 12 | - 18#楼 | - 营养科 | - 1920.05 | - 3 |
| - 13 | - 20#楼 | - 生物样本库 | - 916.31 | - 3 |
| - 14 | - 连廊 |  | - 3743.16 |  |
| - 合计 |  | - 180838.52㎡ |  |  |

- 六、服务周期：2+1年

- 七、预算金额：维保702000元，检测354000元。