附件2
山西省肿瘤医院
5号楼核磁机房改造项目设计采购需求
一、需求：
对本项目进行设计及相关服务。
二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。
三、建设内容及规模：
计划将现5号楼地下一层原织物间改造为核磁机房，以满足我院核磁需要，改造区域南北总长35.8米，东西宽5.4米。建设内容包含：设备机房、磁体扫描间、缓冲间、操作间及等候区，设备外机机位位置暂定为5号楼北面玻璃阳光房，设备进场路线考虑过道楼梯，吊顶及外墙拆除，待设备进场后重新恢复。
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