附件2

中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）

质子中心建设项目“项目管理咨询服务”采购需求

- 一、采购需求

为提升山西省肿瘤医院的医疗服务综合能力，为人民群众提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务，提升医院精细化管理水平，扎实推进区域肿瘤医疗中心建设。按照《山西省政府投资管理办法》和在线平台公开的政府投资项目审批流程，我院拟招一家经验丰富的全过程项目管理服务单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：

本项目工程管理服务为新建院区全过程项目管理服务，服务周期自项目前期设计阶段介入，至工程竣工验收、资料归档、结算审计完成、缺陷责任期届满、项目整体移交完毕为止。管理单位对本项目土建、安装、机电、室外配套、医疗专项等工程实施全过程统筹、协调、管控、督办工作，具体服务范围及工作内容如下：

（一）项目前期及设计阶段管理

1. 协助甲方开展项目可研、规划、用地、消防、人防、环评、节能、水土保持等所有前期手续的资料梳理、申报对接及报批推进工作，配合完成各项批复取证。

2. 协助甲方牵头部门对接医院使用科室、卫健部门，梳理医疗工艺流程需求，明确各项医用专项功能要求，形成书面需求交底文件，指导设计落地。

3. 协助甲方组织图纸内审、专家评审、图纸会审及设计答疑，协调各专业图纸冲突，提前规避医疗专项后期返工、变更、功能缺失问题。

4. 协助甲方开展项目概算、预算管控，审核设计概算，对比投资限额，对超投资内容及时预警，严控前期投资风险。

- 5.协助甲方对各类招标文件、招标工程量清单、签署合同文件进行合规性审查，提出合理建议。

6. 配合甲方完成勘察、设计、监理、总包、医疗专项分包、检测监测、设备采购等各类招标的技术需求编制工作。

（二）施工准备阶段管理

1. 参与统筹项目施工总策划，编制项目总体实施计划、节点管控计划、穿插施工计划，明确土建、安装、机电、医疗专项施工时序。

2. 配合甲方牵头部门落实现场施工条件、配合对临时设施、总平面布置、临水临电方案审核及现场条件移交管理。

3. 审核监理规划、监理实施细则，经监理审核过的施工组织设计、危大工程专项方案、医疗专项施工方案，对不合规方案要求整改重报。

4. 配合监理核查总包、各专业分包（例如：净化、医用气体、放射防护、消防、智能化、污水处理）资质、人员证书、设备配置、进场条件，确保满足医院专项工程施工准入要求。

5. 建立项目变更、签证、进度款、安全质量、资料管理全套管控制度，明确审批流程，对项目全过程管控体系落地负责。

（三）施工实施阶段全过程管控

1.进度管理

（1）全过程统筹总进度、月进度、周进度计划落地，管控主体结构、二次结构、机电预埋、装修、室外配套、医疗专项穿插施工关键节点。

（2）定期开展进度巡查、节点考核，对滞后工序分析原因、制定纠偏方案、督办闭环，保障项目按期完工、满足医院投用节点要求。

（3）统筹协调多专业、多分包交叉作业，解决净化、气体、防护、机电、装修交叉施工冲突，避免工序倒置、返工滞后。

2.质量管理

（1） 监督监理单位全过程履职，管控土建、安装、机电、人防、消防、装修、室外工程施工质量，落实隐蔽工程验收、分部分项验收、样板引路制度。

（2） 监督监理单位重点专项质量管控

• 放射防护工程：铅防护施工、防护混凝土、屏蔽设施施工质量管控及过程验收，确保满足放射诊疗防护规范及检测验收要求；

• 洁净工程：手术部、ICU、PCR实验室、供应室等洁净区域墙板、地面、吊顶、风管密封、压差、洁净度基础施工质量管控；

• 医用气体工程：管道材质、焊接、试压、吹扫、标识、防混接、稳压验收全过程质量管控；

• 医疗污水、废气、污物暂存工程：严格按医疗环保规范施工，满足卫健、环保验收标准；

• 医疗智能化、医护对讲、排队叫号、探视系统、物流传输系统施工工艺及预埋预留管控。

（3） 监督监理单位严格材料、设备进场验收，重点管控医疗专项材料、净化设备、气体管材、防护材料的合格证、检测报告，杜绝不合格材料进场。

（4） 组织质量巡检、专项检查、质量问题整改督办，建立质量问题台账，实现闭环管理。

3.投资与变更签证管理

（1） 严格执行“先审批、后实施”的变更签证管理制度，审核现场签证、工程变更、技术核定的必要性、合规性、经济性。

（2）动态跟踪项目投资执行情况，对比概算、预算，对超概算、超合同范围内容及时预警，提出优化及控资建议。

（3）审核施工进度款支付工程量、支付资料，复核已完合格工程量，杜绝超报、超付。

（4）全过程收集、整理变更签证、隐蔽影像、会议纪要、技术核定等结算原始资料，为竣工结算、审计提供完整依据。

4.安全、文明、合规管理

（1）统筹项目安全生产管理，管控深基坑、高支模、起重吊装、脚手架、临时用电等危大工程，落实旁站、巡查、验收制度，杜绝安全事故。

（2）落实扬尘治理、文明施工、绿色施工、安全生产标准化要求，配合主管部门检查整改。

（3） 统筹现场劳务管理、实名制管理、维稳管理，协调解决现场施工矛盾、交叉作业纠纷。

（4） 组织项目月例会、专项协调会，形成会议纪要、督办事项，跟踪闭环落实。

（四）专项验收与竣工验收管理

1. 统筹组织各分项、分部、专项竣工验收工作，包含但不限于：消防验收/备案、人防验收、规划核实、环保验收、档案预验收、防雷验收、节能验收、特种设备（电梯、压力容器）验收。

2. 专项督办医院特有验收：洁净度检测验收、医用气体系统整体验收、放射防护检测验收、医疗污水环保验收、智能化系统专项验收，配合卫健部门现场核查及执业许可前置核查工作。

3. 组织工程竣工预验收，全面排查质量缺陷、遗留问题，建立整改台账，全程督办闭环。

4. 统筹各参建单位完成竣工资料整编、签字盖章、组卷归档，确保满足城建档案、卫健档案归档标准。

（五）结算、移交及缺陷责任期管理

1. 配合造价咨询、审计单位开展竣工结算、财务决算、全过程审计工作，答疑佐证、完善资料、协调争议。

2. 组织总包、各专项分包完成工程实体、设备资料、备品备件、操作说明书、竣工图纸全面移交。

3. 配合甲方牵头部门组织医院运维、使用科室开展机电系统、净化系统、医用气体、污水处理、智能化系统操作培训及移交交底。

（六）总体统筹与综合协调服务

1. 负责项目建设全过程对内、对外统筹协调，协助甲方牵头部门对接住建、消防、人防、环保、卫健、规划、档案等主管部门。

2. 统筹协调甲方、设计院、监理、总包、各医疗专项分包、设备厂家、检测单位、医院使用方各方工作衔接。

3. 编制项目各类管理台账、工作总结、进度报表、专题报告，按时向招标人报送项目建设情况。

4. 协助完成甲方书面授权范围内的医院其他基建项目全过程工程管理服务工作。

（七）服务工作准则

管理单位需独立、公正、专业开展项目管控，对项目进度、质量、安全、投资、资料、专项验收、移交闭环负全过程管理责任，对医疗专项工程实施专项重点管控，确保项目满足医疗使用功能、规范标准及竣工验收、投运要求。

- 按照太原市城建档案馆《建设工程文件归档范围》要求，

- 将本项目文件归档。

- 服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相

- 关内容。

- 三、项目概况

（一）建设地址:太原市杏花岭区凯旋街山西省肿瘤医院本院区西南侧。

（二）建设内容及规模:项目总建筑面积81200平方米，其中: 地上建筑面积46800平方米、地下建筑面积34400平方米。建设内容主要包括:质子中心住院楼、质子中心教培楼、能源中心、 污水处理站、液氧站、地下室(含质子设备及治疗区)、架空平台及连廊、院区联通道以及室外配套基础设施等。

（三）总投资及资金来源:项目总投资76375.88万元，其中: 工程费用62475.72万元，工程建设其他费用6956.90万元，预备费用6943.26万元。资金来源为申请省级财政资金、省级基本建设资金、地方政府专项债券以及医院自筹等多渠道筹措解决。

（四）建设工期:40个月